## Slide 1
Доработанный проект схемы теплоснабжения МО город Тула
Notes: Добрый день, уважаемый Георгий Эдуардович! Добрый день, уважаемые эксперты!
Вступительное слово председательствующего от города…
Передача слова представителю разработчика Барочкину Алексею Евгеньевичу.

## Slide 2
Хронология устранения замечаний
2
08.09.2023
Получение замечаний от Минэнерго России к проекту схемы теплоснабжения г. Тула
03.11.2023
Проект доработанной схемы теплоснабжения размещен на официальном сайте
13.11.2023
Завершен срок сбора замечаний. Общее количество поступивших замечаний: 0
14.11.2023
Проведение публичных слушаний
До 28.11.2023
Передача проекта схемы теплоснабжения в Минэнерго России на утверждение
Основные замечания
О мероприятиях по приведению фактических режимов работы системы теплоснабжения к оптимальным.
О величине расчетной (фактической) тепловой нагрузки ТЭЦ и котельных.
О прогнозе роста тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей.
Об источниках финансирования мероприятия объектов теплоснабжения.
О корректности перспективных показателей надежности теплоснабжения потребителей.
О правильности сведений по назначению и лишению статуса ЕТО.

## Slide 3
Структура централизованного теплоснабжения МО г. Тула
ЕТО №2 ПАО «КМЗ»
Протяженность тепловых сетей, км в однотр. исп.
Тепловая мощность, Гкал/ч
102,4
308
Источники теплоснабжения
1 ТЭЦ
ЕТО №3 АО «Тулачермет»
138,1
492
1 ТЭЦ
ЕТО №1 АО «Тулатеплосеть»
895,4
1357,3
150 котельных
ЕТО №13 АО «Тулагорводоканал»
2,9
15,2
4 котельные
ЕТО №26 ООО «Терра 71»
59,0
65,7
6 котельных
ЕТО №35 Тульский территориального участок Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД"
3,8
12,8
6 котельных
ЕТО №39 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
9,5
33,5
10 котельных
Прочие ЕТО
86,6
318,2
35 котельных
39 ЕТО
1379,9
2812,5
2 ТЭЦ, 214 котельных
ЕТО №40 ООО «ТОЗ-Энерго»
82,2
209,8
3 котельные
В целом по городу
3
Notes: По состоянию на 2023 год в городе Тула действует 39 ЕТО. Общее количество источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение – 218, из которых 2 ТЭЦ промышленных предприятий и 216 котельных. Наиболее крупные ЕТО № 1 АО «Тулатеплосеть», ЕТО № 2 ПАО «КМЗ», ЕТО № 3 АО «Тулачермет».

## Slide 4
Изменения в структуре теплоснабжения за 2020-2023 года
Ликвидированные источники теплоснабжения
5 котельных
Новые источники тепловой энергии
13 котельных
Сменили теплоснабжающую организацию
4 котельных
Изменилось название теплоснабжающей организации
14 ТСО
Новые теплоснабжающие организации
1 ТСО
Лишились статуса ЕТО
3 ТСО
Предлагается дополнительно лишить статуса ЕТО
4 ТСО
Выполнена реорганизация
1 ТСО
Изменились названия источников тепловой энергии
10 котельных
Исключено систем теплоснабжения
2 сист. тепл.
Изменился вид имущественного права
2 сист. тепл.
4
Notes: Далее приведены основные изменения в структуре централизованного теплоснабжения, произошедшие за 2019-2023 годы, т.е. с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения: были ликвидированы 4 котельные, построены 9 новых котельных, 4 котельные сменили эксплуатирующую организацию, изменилось название у 14 теплоснабжающих организаций, появилась 1 новая теплоснабжающая организация, по 2 организациям были получены приказы Минэнерго о лишении статуса ЕТО. Также предлагается лишить статуса ЕТО еще 2 организации. Документы, обосновывающие законность лишения статуса ЕТО приведены в Главе 15.

## Slide 5
Приказы о лишении статуса ЕТО
Приказ о лишении статуса ЕТО ООО "Теплоресурс“ в системе теплоснабжения № 138
Приказ о лишении статуса ЕТО ООО «Антей»
в системе теплоснабжения № 142
Приказ о лишении статуса ЕТО ООО "Тульское производственное
предприятие "Квант" в системе теплоснабжения № 141
5
Поступила заявка от ООО "ТОЗ-Энерго" от 16.06.2023 Исх. №1109/02-ТПЗ о присвоении статуса ЕТО
Предлагается назначить ЕТО ООО "ТОЗ-Энерго" на основании п. 6 ПП 808
Регулируемая деятельность в системе теплоснабжения не осуществляется. Предлагается исключить систему теплоснабжения № 142 из схемы теплоснабжения
Заявок о присвоении статуса ЕТО не поступало
Предлагается назначить ЕТО АО "Тулатеплосеть" на основании п. 11 ПП 808

## Slide 6
Предложения о лишении статуса ЕТО
Письмо о лишении статуса ЕТО ОАО "Вагонная ремонтная компания-3"
(ВЧДР Тула) в системе теплоснабжения № 140 (актуальное название организации АО «ОМК Стальной путь»)
Письмо о лишении статуса ЕТО АО «ГУ ЖКХ»
в системах теплоснабжения №146-151, 180-183
6
Предлагается назначить ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на основании п. 11 ПП 808
Регулируемая деятельность в системе теплоснабжения не осуществляется. Предлагается исключить систему теплоснабжения № 140 из схемы теплоснабжения
Предлагается лишить статуса ЕТО АО «ГУ ЖКХ» на основании п. 13 ПП 808
Предлагается лишить статуса ЕТО ОАО "Вагонная ремонтная компания-3"
(ВЧДР Тула) на основании п. 13 ПП 808

## Slide 7
Предложения о лишении статуса ЕТО
7
Ликвидация ООО «Нордэнерго»
Предлагается лишить статуса ЕТО АО «ГУ ЖКХ»
на основании п. 13 ПП 808 в системах теплоснабжения №146-151, 180-183
Ликвидация ООО «Перспектива»
Предлагается назначить ЕТО ООО «ТеплоРесурс» на основании п. 11 ПП 808
Предлагается лишить статуса ЕТО ООО «Перспектива» на основании п. 13 ПП 808 в системе теплоснабжения №174
Предлагается назначить ЕТО ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на основании п. 11 ПП 808

## Slide 8
Варианты развития систем теплоснабжения
8
Вариант 1 (базовый)
Закрытие 7 котельных с переключением тепловых нагрузок потребителей на новые источники теплоснабжения
Переключение потребителей жилищно-коммунального сектора с 3 производственных котельных на действующую и новые котельные
Строительство 5 новых котельных взамен существующих
Реконструкция 32 котельной с целью повышения эффективности их работы и увеличения установленной тепловой мощности для подключения новых потребителей
Вариант 2 (концессионный)
Увеличение реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в среднегодовом объеме до 3,5 % от общей материальной характеристики тепловых сетей в городе
Закрытие 10 котельных с переключением тепловых нагрузок потребителей на новые источники теплоснабжения
Переключение потребителей жилищно-коммунального сектора с 3 производственных котельных на действующую и новые котельные
Реконструкция 77 котельной с целью повышения эффективности их работы и увеличения установленной тепловой мощности для подключения новых потребителей
Увеличение реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации в среднегодовом объеме до 4,2% от общей материальной характеристики тепловых сетей в городе
Технико-экономическая оценка мероприятий по переключению на ТЭЦ потребителей котельных, находящихся в эффективном радиусе теплоснабжения (рассмотрена в Варианте 2, но может быть реализована также в Варианте 1)
Приведение фактических режимов работы тепловых сетей АО «Тулатеплосеть» к нормативным
Приведение фактических режимов работы тепловых сетей АО «Тулатеплосеть» к нормативным
Строительство 23 новых котельных взамен существующих
Notes: С учетом разработанных мероприятий были составлены два варианта развития систем теплоснабжения в городе: «Оптимистичный» и «Инерционный». В первый вариант заложен больший комплекс мероприятий, направленный на решение всех существующих проблем: закрытие 10 неэффективных котельных, реконструкция 101 котельной, увеличение объемов перекладки тепловых сетей до 4 % в год и наладка режимов работы тепловых сетей. Второй вариант предполагает частичное решение существующих проблем: закрытие 3 неэффективных котельных, реконструкция 33 котельной, увеличение объемов перекладки сетей до 3 %.
Также был произведен технико-экономический анализ мероприятий по переключению 11 котельных, находящихся в эффективном радиусе теплоснабжения, на ТЭЦ.
Несмотря на большие капитальные затраты Вариант 1 обладает лучшими показателями эффективности (меньше сроки окупаемости, выше NPV), поэтому выбран в качестве основного в схеме теплоснабжения

## Slide 9
Сводные данные расчета стоимости мероприятий, млн.руб. с НДС
Вариант №2
Строительство новых БМК взамен существующих котельных
1 864,143
Вариант №1
183,051
Реконструкция, модернизации и техническому перевооружение
14 800,288
3 386,590
Строительству новых котельных для перспективных потребителей
569,876
569,876
Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей
371,702
371,702
Реконструкция тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации
36 067,819
12 399,460
Наладка гидравлических режимов и испытание тепловых сетей на тепловые потери, на гидравлические потери и на максимальную температуру
220,047
110,024
Установка приборов учета у потребителей
88,019
88,019
Переключение нагрузки потребителей котельных на другие источники
173,460
116,655
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
24,890
24,890
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью улучшения гидравлических режимов работы
128,551
128,551
Мероприятия по реконструкции насосных станций
31,873
2,000
9
Мероприятия на источниках
Мероприятия на сетях по реконструкции и новому строительству
Мероприятия на сетях по улучшению гидравлических режимов
17 234,307
4 139,517
36 669,744
12 914,707
436,617
326,594
Итого
54 340,668
17 380,818

## Slide 10
Обоснование выбора приоритетного варианта развития МО г. Тула
Условный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
2022
2038
2038
Вариант №1
Вариант №2
Отношение потери тепловой энергии и отпуска тепловой энергии в сеть, %
174,40
176,45
5,49
6,03
178,87
7,92
Вариант развития № 2 является более предпочтительным с технической точки зрения, поскольку обеспечивает реализацию большего объема мероприятий на объектах теплоснабжения в г. Тула.
На момент разработки проекта схемы теплоснабжения г. Тула до 2038 года проект концессионного соглашения не был заключен. С учетом данных обстоятельств в материалах схемы теплоснабжения в качестве основного выбран Вариант развития № 1. В случае заключения концессионного соглашения при следующей актуализации схемы теплоснабжения в качестве основного предлагается выбрать Вариант развития № 2.
Повреждаемость на тепловых сетях, шт.
623
690
830
Средний срок службы тепловых сетей, лет
30
36
37
Общая длина реконструированных сетей, км
Общее количество реконструируемых котельных и новых котельных взамен существующих
326,8 (67 %)
247,8 (45 %)
100 (47 %)
37 (17 %)
10

## Slide 11
11
Основные мероприятия на источниках для Варианта 1
ЕТО №1 АО «Тулатеплосеть»
Строительство новых котельных взамен существующих
Источник
Изм. Мощности
5 котельных
-23,1 Гкал/ч
Реконструкция котельных
27 котельных
-79,8 Гкал/ч
ЕТО №23 ООО «ТеплоРесурс»
Источник
Изм. Мощности
2 котельных
нет
ЕТО №26 ООО «Терра 71»
Источник
Изм. Мощности
Администрация*
Источник
Изм. Мощности
2 котельные
+4,7 Гкал/ч
ЕТО №40 ООО «ТОЗ-Энерго»
Источник
Изм. Мощности
Техническое перевооружение котельных
2 котельных
нет
3 котельных
+25,1 Гкал/ч
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* строительство 2 БМК для переключения потребителей МКД с котельных АО «ТОКБА» и ООО «ТД «Богучарово- Маркет» в связи с письмами ТСО о прекращении теплоснабжения сторонних потребителей
ЕТО №8 АО «ТОКБА»
Источник
Изм. Мощности
-
-
-
-
-
-
-
-
Модернизация котельных
-
-
-
-
-
-
3 котельных
нет
1 котельная
нет
Notes: Далее показаны основные мероприятия Варианта № 1 на источниках теплоснабжения в разрезе разных ЕТО. Основные мероприятия запланированы на котельных ЕТО № 1 АО «Тулатеплосеть»

## Slide 12
Основные мероприятия на тепловых сетях, в 2-х трубном исчислении, по зонам ЕТО в Варианте 1
Длина реконструи-руемых т/с без изменения D, км
ЕТО №1
Длина нового строительства т/с, км
9,1
Длина реконструируемых т/с с изменением D для улучшения ГР, км
Строительство / реконструкция ЦТП, шт
180,1
4,5
3 / 0
ЕТО №2
1,0
19,1
0,1
-
Реконструкция НС, шт
-
1
ЕТО №3
0,3
32,7
0,1
-
-
ЕТО №4
-
1,8
-
-
-
ЕТО №5
-
0,4
-
-
-
ЕТО №6
-
1,5
-
-
-
ЕТО №7
-
0,9
-
-
-
ЕТО №8
-
0,3
0,2
-
-
ЕТО №21
-
0,4
-
-
-
ЕТО №22
-
1,8
-
-
-
ЕТО №23
-
2,2
-
-
-
ЕТО №26
2,4
2,5
-
-
-
ЕТО №32
1,1
-
-
-
-
ЕТО №33
-
0,4
-
-
-
ЕТО №34
-
1,1
-
-
-
ЕТО №35
-
0,1
-
-
-
ЕТО №36
-
0,1
-
-
-
ЕТО №37
0,01
0,3
-
-
-
ЕТО №38
-
0,4
-
-
-
ЕТО №39
-
1,8
-
-
-
ЕТО №40
0,4
13,6
0,3
1 / 0
-
Всего
14,31
247,8
5,2
4 / 0
1
12
Notes: На следующем слайде показаны основные мероприятия Варианта № 1 на тепловых сетях. Планируется выполнить реконструкцию 380 км сетей с превышенным сроком эксплуатации и реконструкцию 5 км сетей для улучшения гидравлических режимов работы.

## Slide 13
Инвестиции в основные мероприятия г. Тула, млн руб. с НДС в Варианте 1
Мероприятия на источниках теплоснабжения
Новое строительство тепловой сети
Реконструкция тепловой сети
Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра
Строительство / реконструкция НС
ЕТО №1
3 107,4
Строительство / реконструкция ЦТП
269,4
7 154,1
ИТОГО
134,7
-
19,3
10 684,9
9
Общая стоимость мероприятий по городу: 17,380 млрд. руб. с НДС
ЕТО №2
-
23,4
1 051,5
3,8
2,0
-
1 080,7
ЕТО №3
-
10,3
2 980,4
1,6
-
-
2 992,3
ЕТО №4
-
-
96,1
-
-
-
96,1
ЕТО №6
-
-
70,3
-
-
-
70,3
ЕТО №22
-
-
115,4
-
-
-
115,4
ЕТО №23
3,9
-
30,3
-
-
-
34,2
ЕТО №26
212,7
99,1
128,6
-
-
-
440,4
ЕТО №40
244,6
10,4
809,4
10,9
-
34,1
1 109,4
Прочие ЕТО
570,9
22,4
233,5
2,4
-
-
829,2
Notes: Общий объем инвестиций для реализации запланированных мероприятий прогнозируется на уровне 39 млрд. руб. с НДС. Основные капитальные вложения планируются у ЕТО № 1, 2, 3

## Slide 14
14
Тарифные последствия для потребителей
при реализации Варианта 1
Для всех ЕТО тариф конечного потребителя будет совпадать с утвержденным тарифом, посчитанным с учетом индексов МЭР.
Прогнозируемый тариф ЕТО № 1 АО «Тулатеплосеть»
Notes: Далее приведен анализ тарифных последствий.
Ввиду больших капитальных затрат и прогноза роста стоимости природного газа на 7 % в год ожидается рост тарифа для конечного потребителя для ЕТО № 1, 2, 3 на 9 % выше утвержденного тарифа, посчитанного с учетом индексов МЭР. Для остальных ЕТО тариф конечного потребителя будет совпадать с утвержденным тарифом, посчитанным с учетом индексов МЭР.

## Slide 15
15
Источники финансирования, млрд. руб. без НДС
«Капитальный ремонт» относится к тарифным источникам для АО «Тулатеплосеть».
«Бюджетные средства» запланированы на 2023-2024 годы

## Slide 16
16
Величины фактических и договорных тепловых нагрузок ЕТО МО г. Тула

## Slide 17
17
Показатели надежности теплоснабжения (коэффициенты готовности)

## Slide 18: Проект схемы теплоснабжения МО город Тула до 2038 года
Спасибо за внимание!